## Layout
| ASSAY | Plate |  |  | Brief description of the samples
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | BLANK | BLANK | Pt5t1 | Pt11t1 | Pt13t1 | Pt15t1 | Pt17t1 | Pt19t1 | Pt21t1 | Pt26t1 | Pt28t1 | Pt30t1
B | S1 | S1 | Pt5t2 | Pt11t2 | Pt13t2 | Pt15t2 | Pt17t2 | Pt19t2 | Pt21t2 | Pt26t2 | Pt28t2 | Pt30t2
C | S2 | S2 | Pt5t3 | Pt11t3 | Pt13t3 | Pt15t3 | Pt17t3 | Pt19t3 | Pt21t3 | Pt26t3 | Pt28t3 | Pt30t3
D | S3 | S3 | Pt5t4 | Pt11t4 | Pt13t4 | Pt15t4 | Pt17t4 | Pt19t4 | Pt21t4 | Pt26t4 | Pt28t4 | Pt30t4
E | S4 | S4 | Pt33t1 | Pt37t1 | Pt39t1 | Pt40t1 | Pt42t1 | Pt43t1 | Pt44t1 | Pt45t1 | Pt49t1 | Pt55t1
F | S5 | S5 | Pt33t2 | Pt37t2 | Pt39t2 | Pt40t2 | Pt42t2 | Pt43t2 | Pt44t2 | Pt45t2 | Pt49t2 | Pt55t2
H | S6 | S6 | Pt33t3 | Pt37t3 | Pt39t3 | Pt40t3 | Pt42t3 | Pt43t3 | Pt44t3 | Pt45t3 | Pt49t3 | Pt55t3
G | S7 | S7 | Pt33t4 | Pt37t4 | Pt39t4 | Pt40t4 | Pt42t4 | Pt43t4 | Pt44t4 | Pt45t4 | Pt49t4 | Pt55t4

## Readouts
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 0.044 | 0.048 | 0.646 | 0.559 | 0.326 | 0.429 | 2.056 | 0.437 | 1.17 | 0.667 | 0.82 | 1.583 | 450
B | 1.748 | 1.512 | 0.362 | 1.795 | 0.401 | 0.416 | 0.757 | 0.454 | 1.169 | 1.863 | 0.81 | 2.232 | 450
C | 1.149 | 1.11 | 0.485 | 0.484 | 0.408 | 0.435 | 0.539 | 0.37 | 0.499 | 0.415 | 0.502 | 0.502 | 450
D | 0.711 | 0.718 | 0.4 | 0.411 | 0.395 | 0.401 | 0.427 | 0.41 | 0.457 | 0.498 | 0.407 | 0.403 | 450
E | 0.548 | 0.6 | 1.785 | 1.943 | 1.03 | 1.462 | 1.08 | 1.321 | 1.76 | 1.459 | 0.926 | 1.374 | 450
F | 0.326 | 0.378 | 0.486 | 1.513 | 0.686 | 0.351 | 1.208 | 1.021 | 1.258 | 0.792 | 1.319 | 1.022 | 450
G | 0.192 | 0.169 | 0.362 | 0.398 | 0.552 | 0.714 | 0.377 | 0.664 | 0.393 | 0.405 | 0.733 | 0.689 | 450
H | 0.15 | 0.15 | 0.386 | 0.406 | 0.382 | 0.489 | 0.505 | 0.328 | 0.368 | 0.386 | 0.4 | 0.467 | 450

## Analysis
[9 empty] | a | -0.1142 | Concentration | Measurement | Concentration | Measurement
[9 empty] | b | 0.5006 | 78.13 | 0.08863 | 5000 | 1.466
[9 empty] | c | 3653000 | 85.05 | 0.09739 | 1250 | 0.665
[9 empty] | d | 44.5 | 92.58 | 0.1065 | 1250 | 0.672
[9 empty] | m | 0.9938 | 100.8 | 0.1161 | 625 | 0.502
[9 empty] | MSE | 0.0008378 | 109.7 | 0.126 | 312.5 | 0.28
[9 empty] | R² | 0.9948 | 119.4 | 0.1364 | 312.5 | 0.332
[9 empty] | SS | 0.008378 | 130 | 0.1472 | 156.3 | 0.146
[9 empty] | SYX | 0.04093 | 141.5 | 0.1584 | 156.3 | 0.123
[11 empty] | 154.1 | 0.1702 | 78.13 | 0.104
[11 empty] | 167.7 | 0.1825 | 78.13 | 0.104
[11 empty] | 182.6 | 0.1953
[11 empty] | 198.7 | 0.2086
[11 empty] | 216.3 | 0.2225
[11 empty] | 235.5 | 0.237
[11 empty] | 256.4 | 0.2521
[11 empty] | 279.1 | 0.2679
[11 empty] | 303.8 | 0.2843
[11 empty] | 330.7 | 0.3014
[11 empty] | 360 | 0.3193
| Calibrator | Wells | Conc. | Raw (Corrected) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  |  | 391.9 | 0.3379
| Standard1 | B1 | 5000 | Flagged | 0 | - | - |  |  |  | 426.6 | 0.3573
|  | B2 |  | 1.47 |  | 5027 | 100.5 |  |  |  | 464.4 | 0.3776
| Standard2 | C1 | 2500 | - | - | - | - |  |  |  | 505.5 | 0.3987
|  | C2 | [8 empty] | 550.3 | 0.4207
| Standard3 | D1 | 1250 | 0.665 | 0.0035 | 1180 | 94.39 |  |  |  | 599 | 0.4436
|  | D2 |  | 0.672 |  | 1202 | 96.12 |  |  |  | 652.1 | 0.4675
| Standard4 | E1 | 625 | 0.502 | 0 | 732.8 | 117.2 |  |  |  | 709.9 | 0.4924
|  | E2 |  | Flagged |  | - | - |  |  |  | 772.7 | 0.5184
| Standard5 | F1 | 312.5 | 0.28 | 0.026 | 297.2 | 95.1 |  |  |  | 841.2 | 0.5454
|  | F2 |  | 0.332 |  | 381.6 | 122.1 |  |  |  | 915.7 | 0.5736
| Standard6 | G1 | 156.3 | 0.146 | 0.0115 | 128.8 | 82.45 |  |  |  | 996.8 | 0.603
|  | G2 |  | 0.123 |  | 107 | 68.46 |  |  |  | 1085 | 0.6336
| Standard7 | H1 | 78.13 | 0.104 | 0 | 90.46 | 115.8 |  |  |  | 1181 | 0.6654
|  | H2 |  | 0.104 |  | 90.46 | 115.8 |  |  |  | 1286 | 0.6987
[11 empty] | 1400 | 0.7333
[6 empty] | 10 |  |  |  |  | 1524 | 0.7693
| Sample | Wells | Raw | Background Corrected | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM |  | 1659 | 0.8069
| Standard1 | B1 | Flagged | 1.47 | - | 5027 | - | - | 0 |  | 1806 | 0.846
|  | B2 | 1.51 |  | 5027 | [5 empty] | 1966 | 0.8867
| Standard2 | C1 | Flagged | - | - | - | - | - | - |  | 2140 | 0.9292
|  | C2 | [8 empty] | 2329 | 0.9733
| Standard3 | D1 | 0.711 | 0.668 | 1180 | 1191 | 1.29 | 15.3 | 10.8 |  | 2536 | 1.019
|  | D2 | 0.718 |  | 1202 | [5 empty] | 2760 | 1.067
| Standard4 | E1 | 0.548 | 0.502 | 732.8 | 732.8 | - | - | 0 |  | 3005 | 1.117
|  | E2 | Flagged |  | - | [5 empty] | 3271 | 1.169
| Standard5 | F1 | 0.326 | 0.306 | 297.2 | 339.4 | 17.6 | 59.7 | 42.2 |  | 3561 | 1.223
|  | F2 | 0.378 |  | 381.6 | [5 empty] | 3876 | 1.279
| Standard6 | G1 | 0.192 | 0.135 | 128.8 | 117.9 | 13.1 | 15.5 | 10.9 |  | 4219 | 1.338
|  | G2 | 0.169 |  | 107 | [5 empty] | 4593 | 1.399
| Standard7 | H1 | 0.15 | 0.104 | 90.46 | 90.46 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 1.462
|  | H2 | 0.15 |  | 90.46
| Unknown1 | A3 | 0.646 | 0.6 | 988.5 | 988.5 | - | - | 0
| Unknown2 | B3 | 0.362 | 0.316 | 354.5 | 354.5 | - | - | 0
| Unknown3 | C3 | 0.485 | 0.439 | 589.1 | 589.1 | - | - | 0
| Unknown4 | D3 | 0.4 | 0.354 | 420.5 | 420.5 | - | - | 0
| Unknown5 | E3 | 1.79 | 1.74 | 7000 | 7000 | - | - | 0
| Unknown6 | F3 | 0.486 | 0.44 | 591.2 | 591.2 | - | - | 0
| Unknown7 | G3 | 0.362 | 0.316 | 354.5 | 354.5 | - | - | 0
| Unknown8 | H3 | 0.386 | 0.34 | 395.5 | 395.5 | - | - | 0
| Unknown9 | A4 | 0.559 | 0.513 | 759.5 | 759.5 | - | - | 0
| Unknown10 | B4 | 1.8 | 1.75 | 7079 | 7079 | - | - | 0
| Unknown11 | C4 | 0.484 | 0.438 | 586.9 | 586.9 | - | - | 0
| Unknown12 | D4 | 0.411 | 0.365 | 440.7 | 440.7 | - | - | 0
| Unknown13 | E4 | 1.94 | 1.9 | 8304 | 8304 | - | - | 0
| Unknown14 | F4 | 1.51 | 1.47 | 5033 | 5033 | - | - | 0
| Unknown15 | G4 | 0.398 | 0.352 | 416.9 | 416.9 | - | - | 0
| Unknown16 | H4 | 0.406 | 0.36 | 431.4 | 431.4 | - | - | 0
| Unknown17 | A5 | 0.326 | 0.28 | 297.2 | 297.2 | - | - | 0
| Unknown18 | B5 | 0.401 | 0.355 | 422.3 | 422.3 | - | - | 0
| Unknown19 | C5 | 0.408 | 0.362 | 435.1 | 435.1 | - | - | 0
| Unknown20 | D5 | 0.395 | 0.349 | 411.5 | 411.5 | - | - | 0
| Unknown21 | E5 | 1.03 | 0.984 | 2376 | 2376 | - | - | 0
| Unknown22 | F5 | 0.686 | 0.64 | 1104 | 1104 | - | - | 0
| Unknown23 | G5 | 0.552 | 0.506 | 742.5 | 742.5 | - | - | 0
| Unknown24 | H5 | 0.382 | 0.336 | 388.5 | 388.5 | - | - | 0
| Unknown25 | A6 | 0.429 | 0.383 | 474.8 | 474.8 | - | - | 0
| Unknown26 | B6 | 0.416 | 0.37 | 450 | 450 | - | - | 0
| Unknown27 | C6 | 0.435 | 0.389 | 486.4 | 486.4 | - | - | 0
| Unknown28 | D6 | 0.401 | 0.355 | 422.3 | 422.3 | - | - | 0
| Unknown29 | E6 | 1.46 | 1.42 | 4703 | 4703 | - | - | 0
| Unknown30 | F6 | 0.351 | 0.305 | 336.4 | 336.4 | - | - | 0
| Unknown31 | G6 | 0.714 | 0.668 | 1189 | 1189 | - | - | 0
| Unknown32 | H6 | 0.489 | 0.443 | 597.7 | 597.7 | - | - | 0
| Unknown33 | A7 | 2.06 | 2.01 | 9311 | 9311 | - | - | 0
| Unknown34 | B7 | 0.757 | 0.711 | 1326 | 1326 | - | - | 0
| Unknown35 | C7 | 0.539 | 0.493 | 711.3 | 711.3 | - | - | 0
| Unknown36 | D7 | 0.427 | 0.381 | 470.9 | 470.9 | - | - | 0
| Unknown37 | E7 | 1.08 | 1.03 | 2603 | 2603 | - | - | 0
| Unknown38 | F7 | 1.21 | 1.16 | 3234 | 3234 | - | - | 0
| Unknown39 | G7 | 0.377 | 0.331 | 379.8 | 379.8 | - | - | 0
| Unknown40 | H7 | 0.505 | 0.459 | 633 | 633 | - | - | 0
| Unknown41 | A8 | 0.437 | 0.391 | 490.3 | 490.3 | - | - | 0
| Unknown42 | B8 | 0.454 | 0.408 | 524.2 | 524.2 | - | - | 0
| Unknown43 | C8 | 0.37 | 0.324 | 367.9 | 367.9 | - | - | 0
| Unknown44 | D8 | 0.41 | 0.364 | 438.8 | 438.8 | - | - | 0
| Unknown45 | E8 | 1.32 | 1.27 | 3852 | 3852 | - | - | 0
| Unknown46 | F8 | 1.02 | 0.975 | 2337 | 2337 | - | - | 0
| Unknown47 | G8 | 0.664 | 0.618 | 1040 | 1040 | - | - | 0
| Unknown48 | H8 | 0.328 | 0.282 | 300.2 | 300.2 | - | - | 0
| Unknown49 | A9 | 1.17 | 1.12 | 3039 | 3039 | - | - | 0
| Unknown50 | B9 | 1.17 | 1.12 | 3034 | 3034 | - | - | 0
| Unknown51 | C9 | 0.499 | 0.453 | 619.6 | 619.6 | - | - | 0
| Unknown52 | D9 | 0.457 | 0.411 | 530.3 | 530.3 | - | - | 0
| Unknown53 | E9 | 1.76 | 1.71 | 6804 | 6804 | - | - | 0
| Unknown54 | F9 | 1.26 | 1.21 | 3501 | 3501 | - | - | 0
| Unknown55 | G9 | 0.393 | 0.347 | 407.9 | 407.9 | - | - | 0
| Unknown56 | H9 | 0.368 | 0.322 | 364.5 | 364.5 | - | - | 0
| Unknown57 | A10 | 0.667 | 0.621 | 1048 | 1048 | - | - | 0
| Unknown58 | B10 | 1.86 | 1.82 | 7628 | 7628 | - | - | 0
| Unknown59 | C10 | 0.415 | 0.369 | 448.1 | 448.1 | - | - | 0
| Unknown60 | D10 | 0.498 | 0.452 | 617.4 | 617.4 | - | - | 0
| Unknown61 | E10 | 1.46 | 1.41 | 4684 | 4684 | - | - | 0
| Unknown62 | F10 | 0.792 | 0.746 | 1443 | 1443 | - | - | 0
| Unknown63 | G10 | 0.405 | 0.359 | 429.6 | 429.6 | - | - | 0
| Unknown64 | H10 | 0.386 | 0.34 | 395.5 | 395.5 | - | - | 0
| Unknown65 | A11 | 0.82 | 0.774 | 1540 | 1540 | - | - | 0
| Unknown66 | B11 | 0.81 | 0.764 | 1505 | 1505 | - | - | 0
| Unknown67 | C11 | 0.502 | 0.456 | 626.3 | 626.3 | - | - | 0
| Unknown68 | D11 | 0.407 | 0.361 | 433.3 | 433.3 | - | - | 0
| Unknown69 | E11 | 0.926 | 0.88 | 1939 | 1939 | - | - | 0
| Unknown70 | F11 | 1.32 | 1.27 | 3840 | 3840 | - | - | 0
| Unknown71 | G11 | 0.733 | 0.687 | 1249 | 1249 | - | - | 0
| Unknown72 | H11 | 0.4 | 0.354 | 420.5 | 420.5 | - | - | 0
| Unknown73 | A12 | 1.58 | 1.54 | 5506 | 5506 | - | - | 0
| Unknown74 | B12 | 2.23 | 2.19 | 11010 | 11010 | - | - | 0
| Unknown75 | C12 | 0.502 | 0.456 | 626.3 | 626.3 | - | - | 0
| Unknown76 | D12 | 0.403 | 0.357 | 426 | 426 | - | - | 0
| Unknown77 | E12 | 1.37 | 1.33 | 4161 | 4161 | - | - | 0
| Unknown78 | F12 | 1.02 | 0.976 | 2341 | 2341 | - | - | 0
| Unknown79 | G12 | 0.689 | 0.643 | 1113 | 1113 | - | - | 0
| Unknown80 | H12 | 0.467 | 0.421 | 551 | 551 | - | - | 0
| Blank | A1 | 0.044 | 0 | 23.84 | 24.71 | 4.96 | 1.23 | 0.866
|  | A2 | 0.048 |  | 25.58
The highlighted samples are outside the range of the standard measurements.