## Layout
399
Picobs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
a |  |  | 14t4 | 2t1 | 2t2 | 3t1 | 3t2 | 3t3 | 4t1 | 4t2 | 5t1 | 5t2
b |  |  | 6t1 | 6t2 | 6t3 | 7t1 | 7t2 | 7t3 | 8t1 | 8t2 | 8t3 | 9t1
c |  |  | 9t2 | 9t3 | 10t1 | 10t2 | 10t3 | 11t1 | 11t2 | 11t4 | 12t1 | 12t2
d |  |  | 12t3 | 13T1 | 13t2 | 13t3 | 14t1 | 14t3 | 15t1 | 15t2 | 15t3 | 15t4
e |  |  | 16t1 | 16t2 | 17t1 | 17t2 | 18t1 | 18t2 | 19t1 | 20t1 | 21t1 | 22t1
f |  |  | 22t2 | 23t1 | 23t2 | 23t3 | 23t4 | 24t1 | 24t2 | 24t3 | 24t4 | 25t1
g |  |  | 26t1 | 26t2 | 26t3 | 27t1 | 28t1 | 28t2 | 28t3 | 29t1 | 30t1 | 30t2
h |  |  | 31t1 | 32t1 | 33t1 | 34t1 | 26t4 | 35t2 | 37t1 | 37t2 | 37t3 | 14t2

## Readouts
1:10
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5000 | A | 0.13 | 0.12 | 0.495 | 1.394 | 0.575 | 0.556 | 0.494 | 1.258 | 1.265 | 0.931 | 0.522 | 0.505 | 450
| B | 1.203 | 1.292 | 0.429 | 0.795 | 0.801 | 0.967 | 0.775 | 0.712 | 0.902 | 0.843 | 0.472 | 0.964 | 450
| C | 0.747 | 0.713 | 1.055 | 0.921 | 0.667 | 0.631 | 0.523 | 1.087 | 1.292 | 0.855 | 1.358 | 1.364 | 450
| D | 0.498 | 0.534 | 0.722 | 0.644 | 0.532 | 0.546 | 0.576 | 0.577 | 0.663 | 0.624 | 0.636 | 0.497 | 450
| E | 0.262 | 0.277 | 0.871 | 0.699 | 0.999 | 0.629 | 0.671 | 0.8 | 1.443 | 1.091 | 0.886 | 0.762 | 450
| F | 0.257 | 0.306 | 0.713 | 0.654 | 0.744 | 0.771 | 0.886 | 0.502 | 0.648 | 0.681 | 0.437 | 0.611 | 450
| G | 0.196 | 0.146 | 0.502 | 0.443 | 0.586 | 1.024 | 1.282 | 0.906 | 0.747 | 1.216 | 0.462 | 1.062 | 450
| H | 0.144 | 0.115 | 0.885 | 0.809 | 0.637 | 0.846 | 0.363 | 0.447 | 0.973 | 0.91 | 0.452 | 0.693 | 450

## Analysis
[9 empty] | a | -0.01359 | Concentration | Measurement | Concentration | Measurement
[9 empty] | b | 0.7925 | 78.13 | 0.0276 | 5000 | 1.078
[9 empty] | c | 522000 | 85.05 | 0.03046 | 2500 | 0.622
[9 empty] | d | 44.55 | 92.58 | 0.03353 | 2500 | 0.588
[9 empty] | m | 0.9937 | 100.8 | 0.0368 | 1250 | 0.373
[9 empty] | MSE | 0.001478 | 109.7 | 0.0403 | 1250 | 0.409
[9 empty] | R² | 0.984 | 119.4 | 0.04405 | 625 | 0.137
[9 empty] | SS | 0.01774 | 130 | 0.04805 | 625 | 0.152
[9 empty] | SYX | 0.05034 | 141.5 | 0.05234 | 312.5 | 0.132
[11 empty] | 154.1 | 0.05691 | 312.5 | 0.181
[11 empty] | 167.7 | 0.06181 | 156.3 | 0.071
[11 empty] | 182.6 | 0.06705 | 156.3 | 0.021
[11 empty] | 198.7 | 0.07265 | 78.13 | 0.019
[11 empty] | 216.3 | 0.07864
[11 empty] | 235.5 | 0.08504
[11 empty] | 256.4 | 0.09188
[11 empty] | 279.1 | 0.0992
[11 empty] | 303.8 | 0.107
[11 empty] | 330.7 | 0.1154
[11 empty] | 360 | 0.1243
| Calibrator | Wells | Conc. | Raw (Corrected) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  |  | 391.9 | 0.1339
| Standard1 | B1 | 5000 | 1.08 | 0 | 5033 | 100.7 |  |  |  | 426.6 | 0.1441
|  | B2 |  | Flagged |  | - | - |  |  |  | 464.4 | 0.1551
| Standard2 | C1 | 2500 | 0.622 | 0.017 | 2510 | 100.4 |  |  |  | 505.5 | 0.1668
|  | C2 |  | 0.588 |  | 2340 | 93.59 |  |  |  | 550.3 | 0.1792
| Standard3 | D1 | 1250 | 0.373 | 0.018 | 1331 | 106.5 |  |  |  | 599 | 0.1926
|  | D2 |  | 0.409 |  | 1491 | 119.3 |  |  |  | 652.1 | 0.2069
| Standard4 | E1 | 625 | 0.137 | 0.0075 | 402.3 | 64.37 |  |  |  | 709.9 | 0.2221
|  | E2 |  | 0.152 |  | 453.7 | 72.59 |  |  |  | 772.7 | 0.2384
| Standard5 | F1 | 312.5 | 0.132 | 0.0245 | 385.5 | 123.3 |  |  |  | 841.2 | 0.2559
|  | F2 |  | 0.181 |  | 556.6 | 178.1 |  |  |  | 915.7 | 0.2745
| Standard6 | G1 | 156.3 | 0.071 | 0.025 | 193.9 | 124.1 |  |  |  | 996.8 | 0.2944
|  | G2 |  | 0.021 |  | 62.66 | 40.1 |  |  |  | 1085 | 0.3157
| Standard7 | H1 | 78.13 | 0.019 | 0 | 58.12 | 74.39 |  |  |  | 1181 | 0.3384
|  | H2 |  | Flagged |  | - | - |  |  |  | 1286 | 0.3627
[11 empty] | 1400 | 0.3886
[6 empty] | 10 |  |  |  |  | 1524 | 0.4163
| Sample | Wells | Raw | Background Corrected | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM |  | 1659 | 0.4459
| Standard1 | B1 | 1.2 | 1.08 | 5033 | 5033 | - | - | 0 |  | 1806 | 0.4776
|  | B2 | Flagged |  | - | [5 empty] | 1966 | 0.5113
| Standard2 | C1 | 0.747 | 0.605 | 2510 | 2425 | 4.97 | 121 | 85.3 |  | 2140 | 0.5474
|  | C2 | 0.713 |  | 2340 | [5 empty] | 2329 | 0.5859
| Standard3 | D1 | 0.498 | 0.391 | 1331 | 1411 | 8.01 | 113 | 79.9 |  | 2536 | 0.627
|  | D2 | 0.534 |  | 1491 | [5 empty] | 2760 | 0.6709
| Standard4 | E1 | 0.262 | 0.145 | 402.3 | 428 | 8.49 | 36.3 | 25.7 |  | 3005 | 0.7177
|  | E2 | 0.277 |  | 453.7 | [5 empty] | 3271 | 0.7677
| Standard5 | F1 | 0.257 | 0.157 | 385.5 | 471 | 25.7 | 121 | 85.6 |  | 3561 | 0.821
|  | F2 | 0.306 |  | 556.6 | [5 empty] | 3876 | 0.8779
| Standard6 | G1 | 0.196 | 0.046 | 193.9 | 128.3 | 72.4 | 92.8 | 65.6 |  | 4219 | 0.9386
|  | G2 | 0.146 |  | 62.66 | [5 empty] | 4593 | 1.003
| Standard7 | H1 | 0.144 | 0.019 | 58.12 | 58.12 | - | - | 0 |  | 5000 | 1.072
|  | H2 | Flagged |  | -
| Unknown1 | A3 | 0.495 | 0.37 | 1318 | 1318 | - | - | 0
| Unknown2 | B3 | 0.429 | 0.304 | 1036 | 1036 | - | - | 0
| Unknown3 | C3 | 1.06 | 0.93 | 4170 | 4170 | - | - | 0
| Unknown4 | D3 | 0.722 | 0.597 | 2385 | 2385 | - | - | 0
| Unknown5 | E3 | 0.871 | 0.746 | 3155 | 3155 | - | - | 0
| Unknown6 | F3 | 0.713 | 0.588 | 2340 | 2340 | - | - | 0
| Unknown7 | G3 | 0.502 | 0.377 | 1348 | 1348 | - | - | 0
| Unknown8 | H3 | 0.885 | 0.76 | 3230 | 3230 | - | - | 0
| Unknown9 | A4 | 1.39 | 1.27 | 6204 | 6204 | - | - | 0
| Unknown10 | B4 | 0.795 | 0.67 | 2756 | 2756 | - | - | 0
| Unknown11 | C4 | 0.921 | 0.796 | 3424 | 3424 | - | - | 0
| Unknown12 | D4 | 0.644 | 0.519 | 2002 | 2002 | - | - | 0
| Unknown13 | E4 | 0.699 | 0.574 | 2270 | 2270 | - | - | 0
| Unknown14 | F4 | 0.654 | 0.529 | 2051 | 2051 | - | - | 0
| Unknown15 | G4 | 0.443 | 0.318 | 1095 | 1095 | - | - | 0
| Unknown16 | H4 | 0.809 | 0.684 | 2828 | 2828 | - | - | 0
| Unknown17 | A5 | 0.575 | 0.45 | 1677 | 1677 | - | - | 0
| Unknown18 | B5 | 0.801 | 0.676 | 2787 | 2787 | - | - | 0
| Unknown19 | C5 | 0.667 | 0.542 | 2114 | 2114 | - | - | 0
| Unknown20 | D5 | 0.532 | 0.407 | 1482 | 1482 | - | - | 0
| Unknown21 | E5 | 0.999 | 0.874 | 3854 | 3854 | - | - | 0
| Unknown22 | F5 | 0.744 | 0.619 | 2495 | 2495 | - | - | 0
| Unknown23 | G5 | 0.586 | 0.461 | 1728 | 1728 | - | - | 0
| Unknown24 | H5 | 0.637 | 0.512 | 1969 | 1969 | - | - | 0
| Unknown25 | A6 | 0.556 | 0.431 | 1590 | 1590 | - | - | 0
| Unknown26 | B6 | 0.967 | 0.842 | 3676 | 3676 | - | - | 0
| Unknown27 | C6 | 0.631 | 0.506 | 1940 | 1940 | - | - | 0
| Unknown28 | D6 | 0.546 | 0.421 | 1545 | 1545 | - | - | 0
| Unknown29 | E6 | 0.629 | 0.504 | 1931 | 1931 | - | - | 0
| Unknown30 | F6 | 0.771 | 0.646 | 2632 | 2632 | - | - | 0
| Unknown31 | G6 | 1.02 | 0.899 | 3994 | 3994 | - | - | 0
| Unknown32 | H6 | 0.846 | 0.721 | 3022 | 3022 | - | - | 0
| Unknown33 | A7 | 0.494 | 0.369 | 1313 | 1313 | - | - | 0
| Unknown34 | B7 | 0.775 | 0.65 | 2653 | 2653 | - | - | 0
| Unknown35 | C7 | 0.523 | 0.398 | 1441 | 1441 | - | - | 0
| Unknown36 | D7 | 0.576 | 0.451 | 1682 | 1682 | - | - | 0
| Unknown37 | E7 | 0.671 | 0.546 | 2133 | 2133 | - | - | 0
| Unknown38 | F7 | 0.886 | 0.761 | 3235 | 3235 | - | - | 0
| Unknown39 | G7 | 1.28 | 1.16 | 5510 | 5510 | - | - | 0
| Unknown40 | H7 | 0.363 | 0.238 | 771 | 771 | - | - | 0
| Unknown41 | A8 | 1.26 | 1.13 | 5364 | 5364 | - | - | 0
| Unknown42 | B8 | 0.712 | 0.587 | 2335 | 2335 | - | - | 0
| Unknown43 | C8 | 1.09 | 0.962 | 4353 | 4353 | - | - | 0
| Unknown44 | D8 | 0.577 | 0.452 | 1687 | 1687 | - | - | 0
| Unknown45 | E8 | 0.8 | 0.675 | 2782 | 2782 | - | - | 0
| Unknown46 | F8 | 0.502 | 0.377 | 1348 | 1348 | - | - | 0
| Unknown47 | G8 | 0.906 | 0.781 | 3343 | 3343 | - | - | 0
| Unknown48 | H8 | 0.447 | 0.322 | 1112 | 1112 | - | - | 0
| Unknown49 | A9 | 1.26 | 1.14 | 5407 | 5407 | - | - | 0
| Unknown50 | B9 | 0.902 | 0.777 | 3321 | 3321 | - | - | 0
| Unknown51 | C9 | 1.29 | 1.17 | 5571 | 5571 | - | - | 0
| Unknown52 | D9 | 0.663 | 0.538 | 2094 | 2094 | - | - | 0
| Unknown53 | E9 | 1.44 | 1.32 | 6514 | 6514 | - | - | 0
| Unknown54 | F9 | 0.648 | 0.523 | 2022 | 2022 | - | - | 0
| Unknown55 | G9 | 0.747 | 0.622 | 2510 | 2510 | - | - | 0
| Unknown56 | H9 | 0.973 | 0.848 | 3709 | 3709 | - | - | 0
| Unknown57 | A10 | 0.931 | 0.806 | 3478 | 3478 | - | - | 0
| Unknown58 | B10 | 0.843 | 0.718 | 3006 | 3006 | - | - | 0
| Unknown59 | C10 | 0.855 | 0.73 | 3070 | 3070 | - | - | 0
| Unknown60 | D10 | 0.624 | 0.499 | 1907 | 1907 | - | - | 0
| Unknown61 | E10 | 1.09 | 0.966 | 4376 | 4376 | - | - | 0
| Unknown62 | F10 | 0.681 | 0.556 | 2182 | 2182 | - | - | 0
| Unknown63 | G10 | 1.22 | 1.09 | 5111 | 5111 | - | - | 0
| Unknown64 | H10 | 0.91 | 0.785 | 3364 | 3364 | - | - | 0
| Unknown65 | A11 | 0.522 | 0.397 | 1437 | 1437 | - | - | 0
| Unknown66 | B11 | 0.472 | 0.347 | 1218 | 1218 | - | - | 0
| Unknown67 | C11 | 1.36 | 1.23 | 5979 | 5979 | - | - | 0
| Unknown68 | D11 | 0.636 | 0.511 | 1964 | 1964 | - | - | 0
| Unknown69 | E11 | 0.886 | 0.761 | 3235 | 3235 | - | - | 0
| Unknown70 | F11 | 0.437 | 0.312 | 1070 | 1070 | - | - | 0
| Unknown71 | G11 | 0.462 | 0.337 | 1175 | 1175 | - | - | 0
| Unknown72 | H11 | 0.452 | 0.327 | 1133 | 1133 | - | - | 0
| Unknown73 | A12 | 0.505 | 0.38 | 1362 | 1362 | - | - | 0
| Unknown74 | B12 | 0.964 | 0.839 | 3660 | 3660 | - | - | 0
| Unknown75 | C12 | 1.36 | 1.24 | 6016 | 6016 | - | - | 0
| Unknown76 | D12 | 0.497 | 0.372 | 1327 | 1327 | - | - | 0
| Unknown77 | E12 | 0.762 | 0.637 | 2586 | 2586 | - | - | 0
| Unknown78 | F12 | 0.611 | 0.486 | 1845 | 1845 | - | - | 0
| Unknown79 | G12 | 1.06 | 0.937 | 4210 | 4210 | - | - | 0
| Unknown80 | H12 | 0.693 | 0.568 | 2241 | 2241 | - | - | 0
| Blank | A1 | 0.13 | 0 | 28.61 | 19.7 | 63.9 | 12.6 | 8.91
|  | A2 | 0.12 |  | 10.8
The highlighted samples are outside the range of the standard measurements.