## Layout
GT2
Picobs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
a |  |  | #39t1 | #39t2 | #39t3 | #40t1 | #40t2 | #1t1 | #41t1 | #42t1 | #43t1 | #43t2
b |  |  | 38t1 | 35t3 | #44t1 | #44t2 | #45t1 | #46t1 | #46t2 | #46t3 | 36t2 | 39t2
c |  |  | #48t1 | #48t2 | #48t3 | #49t1 | #49t2 | #50t1 | #50t2 | #50t3 | #43t3 | 36t1
d |  |  | 54t1 | 53t2 | #52t1 | #52t2 | #53t1 | 54t1 | 55t1 | 43t1 | 36t1 | 43t3
e |  |  | #35t3 | 26t4 | #38t1 | #38t2 | #10t4 | 35t3 | 56t1 | 47t1 | 47t2 | 48t2
f |  |  | 56t2 | 56t2 | 53t1 | 50t3 | 53t3 | 48t3 | 53t2 | 59t1 | 58t1 | 35t4
g |  |  | 60t1 | 62t1 | 61t2 | 61t1 | 56t3 | 58t2 | 59t2 | 63t1 | 64t1 | 65t1
h |  |  | 64t2 | 66t1 | 53t4 | 67t1 | 64t3 | 68t1 | 68t2 | 69t1 | 71t1 | 69t2

## GT#2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 0.08 | 0.07 | 0.593 | 0.594 | 0.385 | 0.105 | 0.066 | 0.053 | 0.066 | 0.109 | 0.242 | 0.198 | 450
B | 1.268 | 1.064 | 0.574 | 0.847 | 0.651 | 0.053 | 0.054 | 0.67 | 0.453 | 0.341 | 0.74 | 0.827 | 450
C | 0.863 | 0.731 | 0.087 | 0.143 | 0.688 | 0.546 | 0.281 | 1.445 | 0.417 | 0.68 | 0.25 | 0.565 | 450
D | 0.703 | 0.514 | 0.106 | 0.799 | 0.056 | 0.346 | 0.049 | 0.057 | 0.07 | 0.074 | 0.112 | 0.368 | 450
E | 0.381 | 0.328 | 0.178 | 0.602 | 0.248 | 0.362 | 0.242 | 0.425 | 0.288 | 0.095 | 0.069 | 0.066 | 450
F | 0.214 | 0.219 | 0.193 | 0.167 | 0.08 | 0.496 | 0.051 | 0.047 | 0.059 | 0.092 | 0.075 | 0.767 | 450
G | 0.159 | 0.166 | 0.052 | 0.083 | 0.05 | 0.049 | 0.552 | 0.072 | 0.077 | 0.046 | 0.159 | 0.119 | 450
H | 0.072 | 0.067 | 0.125 | 0.14 | 0.397 | 0.075 | 0.156 | 0.045 | 0.065 | 0.093 | 0.101 | 0.048 | 450
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 0.043 | 0.042 | 0.047 | 0.046 | 0.041 | 0.045 | 0.041 | 0.04 | 0.038 | 0.038 | 0.053 | 0.043 | 570
B | 0.335 | 0.277 | 0.043 | 0.051 | 0.044 | 0.04 | 0.04 | 0.054 | 0.042 | 0.04 | 0.061 | 0.09 | 570
C | 0.044 | 0.046 | 0.039 | 0.041 | 0.045 | 0.043 | 0.04 | 0.058 | 0.047 | 0.043 | 0.045 | 0.066 | 570
D | 0.042 | 0.041 | 0.04 | 0.051 | 0.041 | 0.04 | 0.046 | 0.037 | 0.04 | 0.044 | 0.037 | 0.046 | 570
E | 0.039 | 0.043 | 0.039 | 0.048 | 0.047 | 0.054 | 0.042 | 0.055 | 0.043 | 0.038 | 0.038 | 0.04 | 570
F | 0.038 | 0.04 | 0.041 | 0.041 | 0.039 | 0.046 | 0.039 | 0.038 | 0.039 | 0.038 | 0.039 | 0.058 | 570
G | 0.042 | 0.047 | 0.041 | 0.041 | 0.039 | 0.039 | 0.053 | 0.039 | 0.038 | 0.039 | 0.038 | 0.041 | 570
H | 0.044 | 0.041 | 0.043 | 0.041 | 0.051 | 0.039 | 0.045 | 0.039 | 0.04 | 0.039 | 0.046 | 0.04 | 570

## Calculated
[9 empty] | a | -0.1306 | Concentration | Measurement | Concentration | Measurement
[9 empty] | b | 0.6039 | 78.13 | 0.0003644 | 5000 | 1.193
[9 empty] | c | 26000 | 85.05 | 0.007043 | 5000 | 0.989
[9 empty] | d | 4.398 | 92.58 | 0.01405 | 2500 | 0.788
[9 empty] | m | 0.9935 | 100.8 | 0.0214 | 2500 | 0.656
[9 empty] | MSE | 0.00405 | 109.7 | 0.02912 | 1250 | 0.628
[9 empty] | R² | 0.9707 | 119.4 | 0.03721 | 1250 | 0.439
[9 empty] | SS | 0.05671 | 130 | 0.04569 | 625 | 0.306
[9 empty] | SYX | 0.07938 | 141.5 | 0.05458 | 625 | 0.253
[11 empty] | 154.1 | 0.0639 | 312.5 | 0.139
[11 empty] | 167.7 | 0.07367 | 312.5 | 0.144
[11 empty] | 182.6 | 0.0839 | 156.3 | 0.084
[11 empty] | 198.7 | 0.09462 | 156.3 | 0.091
[11 empty] | 216.3 | 0.1058 | 78.13 | -0.003
[11 empty] | 235.5 | 0.1176 | 78.13 | -0.008
[11 empty] | 256.4 | 0.1299
[11 empty] | 279.1 | 0.1428
[11 empty] | 303.8 | 0.1562
[11 empty] | 330.7 | 0.1703
[11 empty] | 360 | 0.185
| Calibrator | Wells | Conc. | Raw (Corrected) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  |  | 391.9 | 0.2004
| Standard1 | B1 | 5000 | 1.19 | 0.102 | 6088 | 121.8 |  |  |  | 426.6 | 0.2165
|  | B2 |  | 0.989 |  | 4165 | 83.29 |  |  |  | 464.4 | 0.2333
| Standard2 | C1 | 2500 | 0.788 | 0.066 | 2729 | 109.1 |  |  |  | 505.5 | 0.2508
|  | C2 |  | 0.656 |  | 1988 | 79.53 |  |  |  | 550.3 | 0.2691
| Standard3 | D1 | 1250 | 0.628 | 0.0945 | 1849 | 147.9 |  |  |  | 599 | 0.2882
|  | D2 |  | 0.439 |  | 1061 | 84.87 |  |  |  | 652.1 | 0.308
| Standard4 | E1 | 625 | 0.306 | 0.0265 | 646.5 | 103.4 |  |  |  | 709.9 | 0.3288
|  | E2 |  | 0.253 |  | 510.8 | 81.73 |  |  |  | 772.7 | 0.3504
| Standard5 | F1 | 312.5 | 0.139 | 0.0025 | 272.3 | 87.14 |  |  |  | 841.2 | 0.3728
|  | F2 |  | 0.144 |  | 281.3 | 90.01 |  |  |  | 915.7 | 0.3962
| Standard6 | G1 | 156.3 | 0.084 | 0.0035 | 182.7 | 116.9 |  |  |  | 996.8 | 0.4205
|  | G2 |  | 0.091 |  | 193.2 | 123.6 |  |  |  | 1085 | 0.4458
| Standard7 | H1 | 78.13 | -0.003 | 0.0025 | 74.74 | 95.66 |  |  |  | 1181 | 0.4721
|  | H2 |  | -0.008 |  | 69.82 | 89.37 |  |  |  | 1286 | 0.4994
[11 empty] | 1400 | 0.5277
[6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1524 | 0.557
| Sample | Wells | Raw | Background Corrected | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM |  | 1659 | 0.5874
| Standard1 | B1 | 1.27 | 1.09 | 6088 | 5126 | 26.5 | 1360 | 962 |  | 1806 | 0.6189
|  | B2 | 1.06 |  | 4165 | [5 empty] | 1966 | 0.6515
| Standard2 | C1 | 0.863 | 0.722 | 2729 | 2358 | 22.2 | 524 | 370 |  | 2140 | 0.6852
|  | C2 | 0.731 |  | 1988 | [5 empty] | 2329 | 0.7201
| Standard3 | D1 | 0.703 | 0.534 | 1849 | 1455 | 38.3 | 558 | 394 |  | 2536 | 0.756
|  | D2 | 0.514 |  | 1061 | [5 empty] | 2760 | 0.7931
| Standard4 | E1 | 0.381 | 0.279 | 646.5 | 578.7 | 16.6 | 96 | 67.9 |  | 3005 | 0.8313
|  | E2 | 0.328 |  | 510.8 | [5 empty] | 3271 | 0.8707
| Standard5 | F1 | 0.214 | 0.142 | 272.3 | 276.8 | 2.29 | 6.34 | 4.48 |  | 3561 | 0.9112
|  | F2 | 0.219 |  | 281.3 | [5 empty] | 3876 | 0.9529
| Standard6 | G1 | 0.159 | 0.0875 | 182.7 | 187.9 | 3.95 | 7.42 | 5.25 |  | 4219 | 0.9957
|  | G2 | 0.166 |  | 193.2 | [5 empty] | 4593 | 1.04
| Standard7 | H1 | 0.072 | -0.0055 | 74.74 | 72.28 | 4.81 | 3.48 | 2.46 |  | 5000 | 1.085
|  | H2 | 0.067 |  | 69.82
| Unknown1 | A3 | 0.593 | 0.518 | 1360 | 1360 | - | - | 0
| Unknown2 | B3 | 0.574 | 0.499 | 1284 | 1284 | - | - | 0
| Unknown3 | C3 | 0.087 | 0.012 | 90.34 | 90.34 | - | - | 0
| Unknown4 | D3 | 0.106 | 0.031 | 111.9 | 111.9 | - | - | 0
| Unknown5 | E3 | 0.178 | 0.103 | 211.8 | 211.8 | - | - | 0
| Unknown6 | F3 | 0.193 | 0.118 | 236.2 | 236.2 | - | - | 0
| Unknown7 | G3 | 0.052 | -0.023 | 55.93 | 55.93 | - | - | 0
| Unknown8 | H3 | 0.125 | 0.05 | 135.5 | 135.5 | - | - | 0
| Unknown9 | A4 | 0.594 | 0.519 | 1364 | 1364 | - | - | 0
| Unknown10 | B4 | 0.847 | 0.772 | 2631 | 2631 | - | - | 0
| Unknown11 | C4 | 0.143 | 0.068 | 159.7 | 159.7 | - | - | 0
| Unknown12 | D4 | 0.799 | 0.724 | 2351 | 2351 | - | - | 0
| Unknown13 | E4 | 0.602 | 0.527 | 1397 | 1397 | - | - | 0
| Unknown14 | F4 | 0.167 | 0.092 | 194.7 | 194.7 | - | - | 0
| Unknown15 | G4 | 0.083 | 0.008 | 86.06 | 86.06 | - | - | 0
| Unknown16 | H4 | 0.14 | 0.065 | 155.6 | 155.6 | - | - | 0
| Unknown17 | A5 | 0.385 | 0.31 | 657.4 | 657.4 | - | - | 0
| Unknown18 | B5 | 0.651 | 0.576 | 1607 | 1607 | - | - | 0
| Unknown19 | C5 | 0.688 | 0.613 | 1777 | 1777 | - | - | 0
| Unknown20 | D5 | 0.056 | -0.019 | 59.51 | 59.51 | - | - | 0
| Unknown21 | E5 | 0.248 | 0.173 | 335.9 | 335.9 | - | - | 0
| Unknown22 | F5 | 0.08 | 0.005 | 82.9 | 82.9 | - | - | 0
| Unknown23 | G5 | 0.05 | -0.025 | 54.18 | 54.18 | - | - | 0
| Unknown24 | H5 | 0.397 | 0.322 | 690.7 | 690.7 | - | - | 0
| Unknown25 | A6 | 0.105 | 0.03 | 110.7 | 110.7 | - | - | 0
| Unknown26 | B6 | 0.053 | -0.022 | 56.82 | 56.82 | - | - | 0
| Unknown27 | C6 | 0.546 | 0.471 | 1177 | 1177 | - | - | 0
| Unknown28 | D6 | 0.346 | 0.271 | 555.1 | 555.1 | - | - | 0
| Unknown29 | E6 | 0.362 | 0.287 | 596 | 596 | - | - | 0
| Unknown30 | F6 | 0.496 | 0.421 | 998.4 | 998.4 | - | - | 0
| Unknown31 | G6 | 0.049 | -0.026 | 53.32 | 53.32 | - | - | 0
| Unknown32 | H6 | 0.075 | 0 | 77.75 | 77.75 | - | - | 0
| Unknown33 | A7 | 0.066 | -0.009 | 68.85 | 68.85 | - | - | 0
| Unknown34 | B7 | 0.054 | -0.021 | 57.71 | 57.71 | - | - | 0
| Unknown35 | C7 | 0.281 | 0.206 | 403.7 | 403.7 | - | - | 0
| Unknown36 | D7 | 0.049 | -0.026 | 53.32 | 53.32 | - | - | 0
| Unknown37 | E7 | 0.242 | 0.167 | 324.2 | 324.2 | - | - | 0
| Unknown38 | F7 | 0.051 | -0.024 | 55.06 | 55.06 | - | - | 0
| Unknown39 | G7 | 0.552 | 0.477 | 1200 | 1200 | - | - | 0
| Unknown40 | H7 | 0.156 | 0.081 | 178.3 | 178.3 | - | - | 0
| Unknown41 | A8 | 0.053 | -0.022 | 56.82 | 56.82 | - | - | 0
| Unknown42 | B8 | 0.67 | 0.595 | 1693 | 1693 | - | - | 0
| Unknown43 | C8 | 1.45 | 1.37 | 8236 | 8236 | - | - | 0
| Unknown44 | D8 | 0.057 | -0.018 | 60.42 | 60.42 | - | - | 0
| Unknown45 | E8 | 0.425 | 0.35 | 771.7 | 771.7 | - | - | 0
| Unknown46 | F8 | 0.047 | -0.028 | 51.6 | 51.6 | - | - | 0
| Unknown47 | G8 | 0.072 | -0.003 | 74.74 | 74.74 | - | - | 0
| Unknown48 | H8 | 0.045 | -0.03 | 49.91 | 49.91 | - | - | 0
| Unknown49 | A9 | 0.066 | -0.009 | 68.85 | 68.85 | - | - | 0
| Unknown50 | B9 | 0.453 | 0.378 | 857.4 | 857.4 | - | - | 0
| Unknown51 | C9 | 0.417 | 0.342 | 748.1 | 748.1 | - | - | 0
| Unknown52 | D9 | 0.07 | -0.005 | 72.75 | 72.75 | - | - | 0
| Unknown53 | E9 | 0.288 | 0.213 | 418.9 | 418.9 | - | - | 0
| Unknown54 | F9 | 0.059 | -0.016 | 62.25 | 62.25 | - | - | 0
| Unknown55 | G9 | 0.077 | 0.002 | 79.8 | 79.8 | - | - | 0
| Unknown56 | H9 | 0.065 | -0.01 | 67.89 | 67.89 | - | - | 0
| Unknown57 | A10 | 0.109 | 0.034 | 115.5 | 115.5 | - | - | 0
| Unknown58 | B10 | 0.341 | 0.266 | 542.6 | 542.6 | - | - | 0
| Unknown59 | C10 | 0.68 | 0.605 | 1740 | 1740 | - | - | 0
| Unknown60 | D10 | 0.074 | -0.001 | 76.74 | 76.74 | - | - | 0
| Unknown61 | E10 | 0.095 | 0.02 | 99.19 | 99.19 | - | - | 0
| Unknown62 | F10 | 0.092 | 0.017 | 95.83 | 95.83 | - | - | 0
| Unknown63 | G10 | 0.046 | -0.029 | 50.75 | 50.75 | - | - | 0
| Unknown64 | H10 | 0.093 | 0.018 | 96.94 | 96.94 | - | - | 0
| Unknown65 | A11 | 0.242 | 0.167 | 324.2 | 324.2 | - | - | 0
| Unknown66 | B11 | 0.74 | 0.665 | 2034 | 2034 | - | - | 0
| Unknown67 | C11 | 0.25 | 0.175 | 339.9 | 339.9 | - | - | 0
| Unknown68 | D11 | 0.112 | 0.037 | 119.2 | 119.2 | - | - | 0
| Unknown69 | E11 | 0.069 | -0.006 | 71.77 | 71.77 | - | - | 0
| Unknown70 | F11 | 0.075 | 0 | 77.75 | 77.75 | - | - | 0
| Unknown71 | G11 | 0.159 | 0.084 | 182.7 | 182.7 | - | - | 0
| Unknown72 | H11 | 0.101 | 0.026 | 106.1 | 106.1 | - | - | 0
| Unknown73 | A12 | 0.198 | 0.123 | 244.5 | 244.5 | - | - | 0
| Unknown74 | B12 | 0.827 | 0.752 | 2512 | 2512 | - | - | 0
| Unknown75 | C12 | 0.565 | 0.49 | 1249 | 1249 | - | - | 0
| Unknown76 | D12 | 0.368 | 0.293 | 611.7 | 611.7 | - | - | 0
| Unknown77 | E12 | 0.066 | -0.009 | 68.85 | 68.85 | - | - | 0
| Unknown78 | F12 | 0.767 | 0.692 | 2176 | 2176 | - | - | 0
| Unknown79 | G12 | 0.119 | 0.044 | 127.9 | 127.9 | - | - | 0
| Unknown80 | H12 | 0.048 | -0.027 | 52.46 | 52.46 | - | - | 0
| Blank | A1 | 0.08 | 0 | 82.9 | 77.83 | 9.22 | 7.18 | 5.08
|  | A2 | 0.07 |  | 72.75
The highlighted samples are outside the range of the standard measurements.