## Layout
| ASSAY | Plate# |  |  | Brief description of the samples
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | BLANK | BLANK | Pt155t1 | Pt156t1 | Pt158t1 | Pt161t1 | Pt172t1 | Pt173t1 | Pt183t1 | Pt186t1 | Pt195t1 | Pt196t1
B | S1 | S1 | Pt155t2 | Pt156t2 | Pt158t2 | Pt161t2 | Pt172t2 | Pt173t2 | Pt183t2 | Pt186t2 | Pt195t2 | Pt196t2
C | S2 | S2 | Pt155t3 | Pt156t3 | Pt158t3 | Pt161t3 | Pt172t3 | Pt173t3 | Pt183t3 | Pt186t3 | Pt195t3 | Pt196t3
D | S3 | S3 | Pt155t4 | Pt156t4 | Pt158t4 | Pt161t4 | Pt172t4 | Pt173t4 | Pt183t4 | Pt186t4 | Pt206t1 | Pt206t2
E | S4 | S4 | Pt197t1 | Pt198t1 | Pt199t1 | Pt200t1 | Pt201t1 | Pt202t1 | Pt203t1 | Pt204t1 | Pt205t1 | Pt207t1
F | S5 | S5 | Pt197t2 | Pt198t2 | Pt199t2 | Pt200t2 | Pt201t2 | Pt202t2 | Pt203t2 | Pt204t2 | Pt205t2 | Pt207t2
H | S6 | S6 | Pt197t3 | Pt198t3 | Pt199t3 | Pt200t3 | Pt201t3 | Pt202t3 | Pt203t3 | P180t1 | Pt108t2 | Pt180t3
G | S7 | S7 | Pt208t1 | Pt208t2 | Pt208t3 | Pt175t1 | Pt175t2 | Pt175t3 | Pt176t1 | P180t2 | Pt176t2 | Pt176t3

## Readouts
1:10
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5000 | A | 0.039 | 0.041 | 1.31 | 1.319 | 1.239 | 1.41 | 1.064 | 1.407 | 1.358 | 1.369 | 1.359 | 1.464 | 450
| B | 1.795 | 1.967 | 0.68 | 1.401 | 1.186 | 0.956 | 0.985 | 1.581 | 1.501 | 1.197 | 1.371 | 1.931 | 450
| C | 1.516 | 1.441 | 1.282 | 1.365 | 0.656 | 0.696 | 1.347 | 1.022 | 1.671 | 1.47 | 1.368 | 1.494 | 450
| D | 0.912 | 0.922 | 1.875 | 1.442 | 1.304 | 1.4 | 0.908 | 0.543 | 1.384 | 1.263 | 0.65 | 0.439 | 450
| E | 0.772 | 0.723 | 1.373 | 1.395 | 1.217 | 1.415 | 1.387 | 1.416 | 1.566 | 1.377 | 1.376 | 1.041 | 450
| F | 0.358 | 0.467 | 1.105 | 1.253 | 1.138 | 1.06 | 1.019 | 1.156 | 1.155 | 1.165 | 1.298 | 1.161 | 450
| G | 0.222 | 0.265 | 1.172 | 1.128 | 0.982 | 0.69 | 1.112 | 1.005 | 1.406 | 1.222 | 1.299 | 1.191 | 450
| H | 0.124 | 0.121 | 0.33 | 0.828 | 0.794 | 0.333 | 0.366 | 0.325 | 0.381 | 0.342 | 0.59 | 0.368 | 450

## Analysis
[8 empty] | a | -0.2266 | Concentration | Measurement | Concentration | Measurement
[8 empty] | b | 0.5247 | 78.13 | 0.08126 | 5000 | 1.927
[8 empty] | c | 49020 | 85.05 | 0.0948 | 2500 | 1.476
[8 empty] | d | 9.176 | 92.58 | 0.1089 | 2500 | 1.401
[8 empty] | m | 0.9941 | 100.8 | 0.1236 | 1250 | 0.872
[8 empty] | MSE | 0.003177 | 109.7 | 0.1389 | 1250 | 0.882
[8 empty] | R² | 0.99 | 119.4 | 0.1549 | 625 | 0.732
[8 empty] | SS | 0.04131 | 130 | 0.1715 | 625 | 0.683
[8 empty] | SYX | 0.07186 | 141.5 | 0.1889 | 312.5 | 0.318
[10 empty] | 154.1 | 0.2069 | 312.5 | 0.427
[10 empty] | 167.7 | 0.2257 | 156.3 | 0.182
[10 empty] | 182.6 | 0.2453 | 156.3 | 0.225
[10 empty] | 198.7 | 0.2656 | 78.13 | 0.084
[10 empty] | 216.3 | 0.2868 | 78.13 | 0.081
[10 empty] | 235.5 | 0.3089
[10 empty] | 256.4 | 0.3318
[10 empty] | 279.1 | 0.3556
[10 empty] | 303.8 | 0.3804
[10 empty] | 330.7 | 0.4062
[10 empty] | 360 | 0.433
Calibrator | Wells | Conc. | Raw (Corrected) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  |  | 391.9 | 0.4608
Standard1 | B1 | 5000 | Flagged | 0 | - | - |  |  |  | 426.6 | 0.4898
| B2 |  | 1.93 |  | 4912 | 98.24 |  |  |  | 464.4 | 0.5198
Standard2 | C1 | 2500 | 1.48 | 0.0375 | 2797 | 111.9 |  |  |  | 505.5 | 0.551
| C2 |  | 1.4 |  | 2519 | 100.8 |  |  |  | 550.3 | 0.5833
Standard3 | D1 | 1250 | 0.872 | 0.005 | 1050 | 84.02 |  |  |  | 599 | 0.6169
| D2 |  | 0.882 |  | 1071 | 85.68 |  |  |  | 652.1 | 0.6517
Standard4 | E1 | 625 | 0.732 | 0.0245 | 784.5 | 125.5 |  |  |  | 709.9 | 0.6878
| E2 |  | 0.683 |  | 702 | 112.3 |  |  |  | 772.7 | 0.7252
Standard5 | F1 | 312.5 | 0.318 | 0.0545 | 243.7 | 77.98 |  |  |  | 841.2 | 0.764
| F2 |  | 0.427 |  | 353.3 | 113.1 |  |  |  | 915.7 | 0.8041
Standard6 | G1 | 156.3 | 0.182 | 0.0215 | 136.9 | 87.61 |  |  |  | 996.8 | 0.8457
| G2 |  | 0.225 |  | 167.2 | 107 |  |  |  | 1085 | 0.8887
Standard7 | H1 | 78.13 | 0.084 | 0.0015 | 79.5 | 101.8 |  |  |  | 1181 | 0.9332
| H2 |  | 0.081 |  | 77.99 | 99.83 |  |  |  | 1286 | 0.9792
[10 empty] | 1400 | 1.027
[5 empty] | 10 |  |  |  |  | 1524 | 1.076
Sample | Wells | Raw | Background Corrected | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM |  | 1659 | 1.127
Standard1 | B1 | Flagged | 1.93 | - | 4912 | - | - | 0 |  | 1806 | 1.179
| B2 | 1.97 |  | 4912 | [5 empty] | 1966 | 1.233
Standard2 | C1 | 1.52 | 1.44 | 2797 | 2658 | 7.37 | 196 | 139 |  | 2140 | 1.289
| C2 | 1.44 |  | 2519 | [5 empty] | 2329 | 1.346
Standard3 | D1 | 0.912 | 0.877 | 1050 | 1061 | 1.38 | 14.7 | 10.4 |  | 2536 | 1.406
| D2 | 0.922 |  | 1071 | [5 empty] | 2760 | 1.466
Standard4 | E1 | 0.772 | 0.708 | 784.5 | 743.3 | 7.85 | 58.3 | 41.2 |  | 3005 | 1.529
| E2 | 0.723 |  | 702 | [5 empty] | 3271 | 1.594
Standard5 | F1 | 0.358 | 0.373 | 243.7 | 298.5 | 26 | 77.5 | 54.8 |  | 3561 | 1.66
| F2 | 0.467 |  | 353.3 | [5 empty] | 3876 | 1.728
Standard6 | G1 | 0.222 | 0.204 | 136.9 | 152 | 14.1 | 21.4 | 15.1 |  | 4219 | 1.798
| G2 | 0.265 |  | 167.2 | [5 empty] | 4593 | 1.869
Standard7 | H1 | 0.124 | 0.0825 | 79.5 | 78.75 | 1.35 | 1.07 | 0.753 |  | 5000 | 1.942
| H2 | 0.121 |  | 77.99
Unknown1 | A3 | 1.31 | 1.27 | 2080 | 2080 | - | - | 0
Unknown2 | B3 | 0.68 | 0.64 | 634 | 634 | - | - | 0
Unknown3 | C3 | 1.28 | 1.24 | 1993 | 1993 | - | - | 0
Unknown4 | D3 | 1.88 | 1.84 | 4412 | 4412 | - | - | 0
Unknown5 | E3 | 1.37 | 1.33 | 2284 | 2284 | - | - | 0
Unknown6 | F3 | 1.11 | 1.07 | 1496 | 1496 | - | - | 0
Unknown7 | G3 | 1.17 | 1.13 | 1673 | 1673 | - | - | 0
Unknown8 | H3 | 0.33 | 0.29 | 219 | 219 | - | - | 0
Unknown9 | A4 | 1.32 | 1.28 | 2108 | 2108 | - | - | 0
Unknown10 | B4 | 1.4 | 1.36 | 2379 | 2379 | - | - | 0
Unknown11 | C4 | 1.37 | 1.33 | 2258 | 2258 | - | - | 0
Unknown12 | D4 | 1.44 | 1.4 | 2523 | 2523 | - | - | 0
Unknown13 | E4 | 1.4 | 1.36 | 2359 | 2359 | - | - | 0
Unknown14 | F4 | 1.25 | 1.21 | 1905 | 1905 | - | - | 0
Unknown15 | G4 | 1.13 | 1.09 | 1555 | 1555 | - | - | 0
Unknown16 | H4 | 0.828 | 0.788 | 885.3 | 885.3 | - | - | 0
Unknown17 | A5 | 1.24 | 1.2 | 1863 | 1863 | - | - | 0
Unknown18 | B5 | 1.19 | 1.15 | 1712 | 1712 | - | - | 0
Unknown19 | C5 | 0.656 | 0.616 | 597.7 | 597.7 | - | - | 0
Unknown20 | D5 | 1.3 | 1.26 | 2061 | 2061 | - | - | 0
Unknown21 | E5 | 1.22 | 1.18 | 1800 | 1800 | - | - | 0
Unknown22 | F5 | 1.14 | 1.1 | 1581 | 1581 | - | - | 0
Unknown23 | G5 | 0.982 | 0.942 | 1201 | 1201 | - | - | 0
Unknown24 | H5 | 0.794 | 0.754 | 823.3 | 823.3 | - | - | 0
Unknown25 | A6 | 1.41 | 1.37 | 2410 | 2410 | - | - | 0
Unknown26 | B6 | 0.956 | 0.916 | 1143 | 1143 | - | - | 0
Unknown27 | C6 | 0.696 | 0.656 | 658.8 | 658.8 | - | - | 0
Unknown28 | D6 | 1.4 | 1.36 | 2376 | 2376 | - | - | 0
Unknown29 | E6 | 1.42 | 1.38 | 2428 | 2428 | - | - | 0
Unknown30 | F6 | 1.06 | 1.02 | 1383 | 1383 | - | - | 0
Unknown31 | G6 | 0.69 | 0.65 | 649.5 | 649.5 | - | - | 0
Unknown32 | H6 | 0.333 | 0.293 | 221.6 | 221.6 | - | - | 0
Unknown33 | A7 | 1.06 | 1.02 | 1393 | 1393 | - | - | 0
Unknown34 | B7 | 0.985 | 0.945 | 1208 | 1208 | - | - | 0
Unknown35 | C7 | 1.35 | 1.31 | 2198 | 2198 | - | - | 0
Unknown36 | D7 | 0.908 | 0.868 | 1042 | 1042 | - | - | 0
Unknown37 | E7 | 1.39 | 1.35 | 2331 | 2331 | - | - | 0
Unknown38 | F7 | 1.02 | 0.979 | 1285 | 1285 | - | - | 0
Unknown39 | G7 | 1.11 | 1.07 | 1514 | 1514 | - | - | 0
Unknown40 | H7 | 0.366 | 0.326 | 251 | 251 | - | - | 0
Unknown41 | A8 | 1.41 | 1.37 | 2400 | 2400 | - | - | 0
Unknown42 | B8 | 1.58 | 1.54 | 3053 | 3053 | - | - | 0
Unknown43 | C8 | 1.02 | 0.982 | 1292 | 1292 | - | - | 0
Unknown44 | D8 | 0.543 | 0.503 | 443 | 443 | - | - | 0
Unknown45 | E8 | 1.42 | 1.38 | 2431 | 2431 | - | - | 0
Unknown46 | F8 | 1.16 | 1.12 | 1630 | 1630 | - | - | 0
Unknown47 | G8 | 1 | 0.965 | 1253 | 1253 | - | - | 0
Unknown48 | H8 | 0.325 | 0.285 | 214.8 | 214.8 | - | - | 0
Unknown49 | A9 | 1.36 | 1.32 | 2234 | 2234 | - | - | 0
Unknown50 | B9 | 1.5 | 1.46 | 2740 | 2740 | - | - | 0
Unknown51 | C9 | 1.67 | 1.63 | 3433 | 3433 | - | - | 0
Unknown52 | D9 | 1.38 | 1.34 | 2321 | 2321 | - | - | 0
Unknown53 | E9 | 1.57 | 1.53 | 2992 | 2992 | - | - | 0
Unknown54 | F9 | 1.16 | 1.12 | 1627 | 1627 | - | - | 0
Unknown55 | G9 | 1.41 | 1.37 | 2397 | 2397 | - | - | 0
Unknown56 | H9 | 0.381 | 0.341 | 265 | 265 | - | - | 0
Unknown57 | A10 | 1.37 | 1.33 | 2271 | 2271 | - | - | 0
Unknown58 | B10 | 1.2 | 1.16 | 1743 | 1743 | - | - | 0
Unknown59 | C10 | 1.47 | 1.43 | 2624 | 2624 | - | - | 0
Unknown60 | D10 | 1.26 | 1.22 | 1935 | 1935 | - | - | 0
Unknown61 | E10 | 1.38 | 1.34 | 2298 | 2298 | - | - | 0
Unknown62 | F10 | 1.17 | 1.13 | 1654 | 1654 | - | - | 0
Unknown63 | G10 | 1.22 | 1.18 | 1814 | 1814 | - | - | 0
Unknown64 | H10 | 0.342 | 0.302 | 229.4 | 229.4 | - | - | 0
Unknown65 | A11 | 1.36 | 1.32 | 2238 | 2238 | - | - | 0
Unknown66 | B11 | 1.37 | 1.33 | 2278 | 2278 | - | - | 0
Unknown67 | C11 | 1.37 | 1.33 | 2268 | 2268 | - | - | 0
Unknown68 | D11 | 0.65 | 0.61 | 588.9 | 588.9 | - | - | 0
Unknown69 | E11 | 1.38 | 1.34 | 2294 | 2294 | - | - | 0
Unknown70 | F11 | 1.3 | 1.26 | 2042 | 2042 | - | - | 0
Unknown71 | G11 | 1.3 | 1.26 | 2045 | 2045 | - | - | 0
Unknown72 | H11 | 0.59 | 0.55 | 504.2 | 504.2 | - | - | 0
Unknown73 | A12 | 1.46 | 1.42 | 2602 | 2602 | - | - | 0
Unknown74 | B12 | 1.93 | 1.89 | 4712 | 4712 | - | - | 0
Unknown75 | C12 | 1.49 | 1.45 | 2713 | 2713 | - | - | 0
Unknown76 | D12 | 0.439 | 0.399 | 323 | 323 | - | - | 0
Unknown77 | E12 | 1.04 | 1 | 1337 | 1337 | - | - | 0
Unknown78 | F12 | 1.16 | 1.12 | 1643 | 1643 | - | - | 0
Unknown79 | G12 | 1.19 | 1.15 | 1726 | 1726 | - | - | 0
Unknown80 | H12 | 0.368 | 0.328 | 252.8 | 252.8 | - | - | 0
Blank | A1 | 0.039 | 0 | 42.46 | 42.83 | 1.22 | 0.522 | 0.369
| A2 | 0.041 |  | 43.2