## Layout
COVID Plate
Picobs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
a |  |  | #39t1 | #39t2 | #39t3 | #40t1 | #40t2 | #1t1 | #41t1 | #42t1 | #43t1 | #43t2
b |  |  | 38t1 | 35t3 | #44t1 | #44t2 | #45t1 | #46t1 | #46t2 | #46t3 | 36t2 | 39t2
c |  |  | #48t1 | #48t2 | #48t3 | #49t1 | #49t2 | #50t1 | #50t2 | #50t3 | #43t3 | 36t1
d |  |  | 54t1 | 53t2 | #52t1 | #52t2 | #53t1 | 54t1 | 55t1 | 43t1 | 36t1 | 43t3
e |  |  | #35t3 | 26t4 | #38t1 | #38t2 | #10t4 | 35t3 | 56t1 | 47t1 | 47t2 | 48t2
f |  |  | 56t2 | 56t2 | 53t1 | 50t3 | 53t3 | 48t3 | 53t2 | 59t1 | 58t1 | 35t4
g |  |  | 60t1 | 62t1 | 61t2 | 61t1 | 56t3 | 58t2 | 59t2 | 63t1 | 64t1 | 65t1
h |  |  | 64t2 | 66t1 | 53t4 | 67t1 | 64t3 | 68t1 | 68t2 | 69t1 | 71t1 | 69t2

## Readout
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 0.13 | 0.12 | 0.642 | 1.321 | 0.818 | 0.728 | 0.796 | 0.897 | 1.172 | 1.138 | 0.723 | 0.821 | 450
B | 1.203 | 1.292 | 0.623 | 0.644 | 1.57 | 0.667 | 0.887 | 0.682 | 0.704 | 0.72 | 0.684 | 1.706 | 450
C | 0.747 | 0.713 | 1.008 | 0.999 | 1.166 | 0.63 | 1.046 | 0.639 | 1.107 | 0.768 | 1.35 | 0.549 | 450
D | 0.498 | 0.534 | 1.09 | 0.87 | 1.365 | 0.899 | 0.7 | 0.698 | 1.226 | 1.093 | 0.95 | 1.466 | 450
E | 0.262 | 0.277 | 0.715 | 0.629 | 0.765 | 0.496 | 0.52 | 0.601 | 1.167 | 0.72 | 0.749 | 1.989 | 450
F | 0.257 | 0.306 | 0.864 | 0.764 | 0.641 | 0.81 | 0.622 | 0.878 | 0.551 | 0.953 | 0.781 | 0.615 | 450
G | 0.196 | 0.146 | 0.827 | 0.603 | 1.281 | 1.185 | 0.931 | 0.949 | 1.488 | 1.639 | 0.774 | 0.614 | 450
H | 0.144 | 0.115 | 0.831 | 0.542 | 0.836 | 0.706 | 0.696 | 0.698 | 0.938 | 0.629 | 0.574 | 0.646 | 450

## Analysis
[9 empty] | a | -0.01699 | Concentration | Measurement | Concentration | Measurement
[9 empty] | b | 0.8115 | 78.13 | 0.02206 | 5000 | 1.078
[9 empty] | c | 1957000 | 85.05 | 0.02485 | 5000 | 1.167
[9 empty] | d | 147.5 | 92.58 | 0.02783 | 2500 | 0.622
[9 empty] | m | 0.983 | 100.8 | 0.03102 | 2500 | 0.588
[9 empty] | MSE | 0.001695 | 109.7 | 0.03444 | 1250 | 0.373
[9 empty] | R² | 0.9876 | 119.4 | 0.03811 | 1250 | 0.409
[9 empty] | SS | 0.02373 | 130 | 0.04204 | 625 | 0.137
[9 empty] | SYX | 0.05135 | 141.5 | 0.04624 | 625 | 0.152
[11 empty] | 154.1 | 0.05075 | 312.5 | 0.132
[11 empty] | 167.7 | 0.05558 | 312.5 | 0.181
[11 empty] | 182.6 | 0.06075 | 156.3 | 0.071
[11 empty] | 198.7 | 0.06629 | 156.3 | 0.021
[11 empty] | 216.3 | 0.07222 | 78.13 | 0.019
[11 empty] | 235.5 | 0.07858 | 78.13 | -0.01
[11 empty] | 256.4 | 0.08539
[11 empty] | 279.1 | 0.09268
[11 empty] | 303.8 | 0.1005
[11 empty] | 330.7 | 0.1089
[11 empty] | 360 | 0.1178
| Calibrator | Wells | Conc. | Raw (Corrected) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  |  | 391.9 | 0.1274
| Standard1 | B1 | 5000 | 1.08 | 0.0445 | 4795 | 95.9 |  |  |  | 426.6 | 0.1377
|  | B2 |  | 1.17 |  | 5284 | 105.7 |  |  |  | 464.4 | 0.1487
| Standard2 | C1 | 2500 | 0.622 | 0.017 | 2460 | 98.38 |  |  |  | 505.5 | 0.1605
|  | C2 |  | 0.588 |  | 2299 | 91.95 |  |  |  | 550.3 | 0.1732
| Standard3 | D1 | 1250 | 0.373 | 0.018 | 1336 | 106.9 |  |  |  | 599 | 0.1867
|  | D2 |  | 0.409 |  | 1490 | 119.2 |  |  |  | 652.1 | 0.2012
| Standard4 | E1 | 625 | 0.137 | 0.0075 | 424.1 | 67.86 |  |  |  | 709.9 | 0.2168
|  | E2 |  | 0.152 |  | 475.7 | 76.11 |  |  |  | 772.7 | 0.2334
| Standard5 | F1 | 312.5 | 0.132 | 0.0245 | 407.2 | 130.3 |  |  |  | 841.2 | 0.2512
|  | F2 |  | 0.181 |  | 578.3 | 185.1 |  |  |  | 915.7 | 0.2703
| Standard6 | G1 | 156.3 | 0.071 | 0.025 | 212.7 | 136.1 |  |  |  | 996.8 | 0.2907
|  | G2 |  | 0.021 |  | 75.51 | 48.33 |  |  |  | 1085 | 0.3126
| Standard7 | H1 | 78.13 | 0.019 | 0.0145 | 70.64 | 90.42 |  |  |  | 1181 | 0.3361
|  | H2 |  | -0.01 |  | 9.369 | 11.99 |  |  |  | 1286 | 0.3612
[11 empty] | 1400 | 0.3881
[6 empty] | 10 |  |  |  |  | 1524 | 0.4169
| Sample | Wells | Raw | Background Corrected | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM |  | 1659 | 0.4477
| Standard1 | B1 | 1.2 | 1.12 | 4795 | 5039 | 6.86 | 346 | 244 |  | 1806 | 0.4807
|  | B2 | 1.29 |  | 5284 | [5 empty] | 1966 | 0.5161
| Standard2 | C1 | 0.747 | 0.605 | 2460 | 2379 | 4.78 | 114 | 80.5 |  | 2140 | 0.554
|  | C2 | 0.713 |  | 2299 | [5 empty] | 2329 | 0.5945
| Standard3 | D1 | 0.498 | 0.391 | 1336 | 1413 | 7.71 | 109 | 77 |  | 2536 | 0.6379
|  | D2 | 0.534 |  | 1490 | [5 empty] | 2760 | 0.6844
| Standard4 | E1 | 0.262 | 0.145 | 424.1 | 449.9 | 8.1 | 36.4 | 25.8 |  | 3005 | 0.7341
|  | E2 | 0.277 |  | 475.7 | [5 empty] | 3271 | 0.7874
| Standard5 | F1 | 0.257 | 0.157 | 407.2 | 492.8 | 24.6 | 121 | 85.6 |  | 3561 | 0.8444
|  | F2 | 0.306 |  | 578.3 | [5 empty] | 3876 | 0.9055
| Standard6 | G1 | 0.196 | 0.046 | 212.7 | 144.1 | 67.3 | 97 | 68.6 |  | 4219 | 0.9708
|  | G2 | 0.146 |  | 75.51 | [5 empty] | 4593 | 1.041
| Standard7 | H1 | 0.144 | 0.0045 | 70.64 | 40 | 108 | 43.3 | 30.6 |  | 5000 | 1.116
|  | H2 | 0.115 |  | 9.369
| Unknown1 | A3 | 0.642 | 0.517 | 1970 | 1970 | - | - | 0
| Unknown2 | B3 | 0.623 | 0.498 | 1883 | 1883 | - | - | 0
| Unknown3 | C3 | 1.01 | 0.883 | 3759 | 3759 | - | - | 0
| Unknown4 | D3 | 1.09 | 0.965 | 4189 | 4189 | - | - | 0
| Unknown5 | E3 | 0.715 | 0.59 | 2308 | 2308 | - | - | 0
| Unknown6 | F3 | 0.864 | 0.739 | 3029 | 3029 | - | - | 0
| Unknown7 | G3 | 0.827 | 0.702 | 2846 | 2846 | - | - | 0
| Unknown8 | H3 | 0.831 | 0.706 | 2866 | 2866 | - | - | 0
| Unknown9 | A4 | 1.32 | 1.2 | 5445 | 5445 | - | - | 0
| Unknown10 | B4 | 0.644 | 0.519 | 1979 | 1979 | - | - | 0
| Unknown11 | C4 | 0.999 | 0.874 | 3713 | 3713 | - | - | 0
| Unknown12 | D4 | 0.87 | 0.745 | 3059 | 3059 | - | - | 0
| Unknown13 | E4 | 0.629 | 0.504 | 1911 | 1911 | - | - | 0
| Unknown14 | F4 | 0.764 | 0.639 | 2541 | 2541 | - | - | 0
| Unknown15 | G4 | 0.603 | 0.478 | 1793 | 1793 | - | - | 0
| Unknown16 | H4 | 0.542 | 0.417 | 1524 | 1524 | - | - | 0
| Unknown17 | A5 | 0.818 | 0.693 | 2802 | 2802 | - | - | 0
| Unknown18 | B5 | 1.57 | 1.45 | 6868 | 6868 | - | - | 0
| Unknown19 | C5 | 1.17 | 1.04 | 4595 | 4595 | - | - | 0
| Unknown20 | D5 | 1.37 | 1.24 | 5692 | 5692 | - | - | 0
| Unknown21 | E5 | 0.765 | 0.64 | 2546 | 2546 | - | - | 0
| Unknown22 | F5 | 0.641 | 0.516 | 1965 | 1965 | - | - | 0
| Unknown23 | G5 | 1.28 | 1.16 | 5223 | 5223 | - | - | 0
| Unknown24 | H5 | 0.836 | 0.711 | 2890 | 2890 | - | - | 0
| Unknown25 | A6 | 0.728 | 0.603 | 2369 | 2369 | - | - | 0
| Unknown26 | B6 | 0.667 | 0.542 | 2084 | 2084 | - | - | 0
| Unknown27 | C6 | 0.63 | 0.505 | 1915 | 1915 | - | - | 0
| Unknown28 | D6 | 0.899 | 0.774 | 3203 | 3203 | - | - | 0
| Unknown29 | E6 | 0.496 | 0.371 | 1327 | 1327 | - | - | 0
| Unknown30 | F6 | 0.81 | 0.685 | 2763 | 2763 | - | - | 0
| Unknown31 | G6 | 1.19 | 1.06 | 4697 | 4697 | - | - | 0
| Unknown32 | H6 | 0.706 | 0.581 | 2266 | 2266 | - | - | 0
| Unknown33 | A7 | 0.796 | 0.671 | 2695 | 2695 | - | - | 0
| Unknown34 | B7 | 0.887 | 0.762 | 3143 | 3143 | - | - | 0
| Unknown35 | C7 | 1.05 | 0.921 | 3957 | 3957 | - | - | 0
| Unknown36 | D7 | 0.7 | 0.575 | 2238 | 2238 | - | - | 0
| Unknown37 | E7 | 0.52 | 0.395 | 1429 | 1429 | - | - | 0
| Unknown38 | F7 | 0.622 | 0.497 | 1879 | 1879 | - | - | 0
| Unknown39 | G7 | 0.931 | 0.806 | 3365 | 3365 | - | - | 0
| Unknown40 | H7 | 0.696 | 0.571 | 2219 | 2219 | - | - | 0
| Unknown41 | A8 | 0.897 | 0.772 | 3193 | 3193 | - | - | 0
| Unknown42 | B8 | 0.682 | 0.557 | 2154 | 2154 | - | - | 0
| Unknown43 | C8 | 0.639 | 0.514 | 1956 | 1956 | - | - | 0
| Unknown44 | D8 | 0.698 | 0.573 | 2228 | 2228 | - | - | 0
| Unknown45 | E8 | 0.601 | 0.476 | 1784 | 1784 | - | - | 0
| Unknown46 | F8 | 0.878 | 0.753 | 3098 | 3098 | - | - | 0
| Unknown47 | G8 | 0.949 | 0.824 | 3456 | 3456 | - | - | 0
| Unknown48 | H8 | 0.698 | 0.573 | 2228 | 2228 | - | - | 0
| Unknown49 | A9 | 1.17 | 1.05 | 4627 | 4627 | - | - | 0
| Unknown50 | B9 | 0.704 | 0.579 | 2256 | 2256 | - | - | 0
| Unknown51 | C9 | 1.11 | 0.982 | 4279 | 4279 | - | - | 0
| Unknown52 | D9 | 1.23 | 1.1 | 4920 | 4920 | - | - | 0
| Unknown53 | E9 | 1.17 | 1.04 | 4600 | 4600 | - | - | 0
| Unknown54 | F9 | 0.551 | 0.426 | 1563 | 1563 | - | - | 0
| Unknown55 | G9 | 1.49 | 1.36 | 6392 | 6392 | - | - | 0
| Unknown56 | H9 | 0.938 | 0.813 | 3400 | 3400 | - | - | 0
| Unknown57 | A10 | 1.14 | 1.01 | 4444 | 4444 | - | - | 0
| Unknown58 | B10 | 0.72 | 0.595 | 2332 | 2332 | - | - | 0
| Unknown59 | C10 | 0.768 | 0.643 | 2560 | 2560 | - | - | 0
| Unknown60 | D10 | 1.09 | 0.968 | 4205 | 4205 | - | - | 0
| Unknown61 | E10 | 0.72 | 0.595 | 2332 | 2332 | - | - | 0
| Unknown62 | F10 | 0.953 | 0.828 | 3477 | 3477 | - | - | 0
| Unknown63 | G10 | 1.64 | 1.51 | 7274 | 7274 | - | - | 0
| Unknown64 | H10 | 0.629 | 0.504 | 1911 | 1911 | - | - | 0
| Unknown65 | A11 | 0.723 | 0.598 | 2346 | 2346 | - | - | 0
| Unknown66 | B11 | 0.684 | 0.559 | 2163 | 2163 | - | - | 0
| Unknown67 | C11 | 1.35 | 1.23 | 5607 | 5607 | - | - | 0
| Unknown68 | D11 | 0.95 | 0.825 | 3461 | 3461 | - | - | 0
| Unknown69 | E11 | 0.749 | 0.624 | 2469 | 2469 | - | - | 0
| Unknown70 | F11 | 0.781 | 0.656 | 2623 | 2623 | - | - | 0
| Unknown71 | G11 | 0.774 | 0.649 | 2589 | 2589 | - | - | 0
| Unknown72 | H11 | 0.574 | 0.449 | 1664 | 1664 | - | - | 0
| Unknown73 | A12 | 0.821 | 0.696 | 2817 | 2817 | - | - | 0
| Unknown74 | B12 | 1.71 | 1.58 | 7673 | 7673 | - | - | 0
| Unknown75 | C12 | 0.549 | 0.424 | 1555 | 1555 | - | - | 0
| Unknown76 | D12 | 1.47 | 1.34 | 6266 | 6266 | - | - | 0
| Unknown77 | E12 | 1.99 | 1.86 | 9403 | 9403 | - | - | 0
| Unknown78 | F12 | 0.615 | 0.49 | 1847 | 1847 | - | - | 0
| Unknown79 | G12 | 0.614 | 0.489 | 1843 | 1843 | - | - | 0
| Unknown80 | H12 | 0.646 | 0.521 | 1988 | 1988 | - | - | 0
| Blank | A1 | 0.13 | 0 | 38.49 | 28.35 | 50.5 | 14.3 | 10.1
|  | A2 | 0.12 |  | 18.22
The highlighted samples are outside the range of the standard measurements.