## Layout
GT#3
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 71t2 | 72t1 | 73t1 | 74t1 | 76t1 | 75t1 | 76t2 | 78t1 | 77t1 | 78t2
B | 79t1 | 80t1 | 79t2 | 81t1 | 82t1 | 83t1 | 81t2 | 82t2 | 74t3 | 83t2
C | 82t3 | 83t3 | 84t1 | 85t1 | 84t3 | 86t1 | 87t1 | 86t2 | 87t2 | 88t1
D | 89t1 | 88t2 | 89t2 | 4t4 | 86t3 | 87t3 | 90t1 | 88t3 | 89t3 | 83t4
E | 33t2 | 90t2 | 57t1` | 70t1 | 91T3 | 82T4 | 91T1 | 91T2 | 74T2 | 37T4
F | 7t2 | 93t1 | 94t1 | 94t2 | 93t3 | 95t1 | 96t1 | 97t1 | 98t1 | 65t4
G | 91t4 | 96t2 | 81t3 | 97t2 | 96t3 | 93t3 | 98t2 | 92t1 | 81t4 | 81csf
H | 74t4 | 97t3 | 100t1 | 29t4 | 99t2 | 101t1 | 102t1 | 100#3 | 101t3 | 102t2

## RAW
one in four
1000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
one in two | A | 0.145 | 0.143 | 0.112 | 0.121 | 0.338 | 0.518 | 0.404 | 0.24 | 0.366 | 0.536 | 1.385 | 0.644 | 450
| B | 0.883 | 0.996 | 0.12 | 0.148 | 0.115 | 0.123 | 0.408 | 0.162 | 0.15 | 0.509 | 0.517 | 0.131 | 450
| C | 0.534 | 0.607 | 0.164 | 0.524 | 0.242 | 0.942 | 0.385 | 0.138 | 0.132 | 0.12 | 1.027 | 0.171 | 450
| D | 0.319 | 0.316 | 0.131 | 0.507 | 0.149 | 0.125 | 0.129 | 0.546 | 0.435 | 0.222 | 0.249 | 0.135 | 450
| E | 0.219 | 0.231 | 0.139 | 0.47 | 0.131 | 0.147 | 0.699 | 0.773 | 0.637 | 0.831 | 0.398 | 0.13 | 450
| F | 0.19 | 0.183 | 0.159 | 0.22 | 0.143 | 0.108 | 0.294 | 0.154 | 0.343 | 0.129 | 0.126 | 0.557 | 450
| G | 0.176 | 0.136 | 0.554 | 0.13 | 0.157 | 0.109 | 0.12 | 0.239 | 0.126 | 1.251 | 0.126 | 0.141 | 450
| H | 0.159 | 0.157 | 0.271 | 0.113 | 0.363 | 0.448 | 0.252 | 1.4 | 0.156 | 0.282 | 0.139 | 0.173 | 450
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| A | 0.074 | 0.074 | 0.059 | 0.066 | 0.065 | 0.077 | 0.07 | 0.091 | 0.087 | 0.096 | 0.084 | 0.072 | 570
| B | 0.089 | 0.105 | 0.061 | 0.086 | 0.063 | 0.068 | 0.075 | 0.089 | 0.081 | 0.066 | 0.072 | 0.068 | 570
| C | 0.098 | 0.097 | 0.067 | 0.076 | 0.067 | 0.071 | 0.075 | 0.077 | 0.066 | 0.064 | 0.072 | 0.063 | 570
| D | 0.091 | 0.075 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.071 | 0.071 | 0.082 | 0.064 | 0.073 | 0.075 | 0.07 | 570
| E | 0.078 | 0.085 | 0.064 | 0.069 | 0.067 | 0.081 | 0.102 | 0.076 | 0.069 | 0.068 | 0.074 | 0.069 | 570
| F | 0.081 | 0.079 | 0.063 | 0.084 | 0.082 | 0.061 | 0.062 | 0.085 | 0.065 | 0.063 | 0.064 | 0.067 | 570
| G | 0.089 | 0.064 | 0.062 | 0.076 | 0.063 | 0.059 | 0.067 | 0.06 | 0.06 | 0.071 | 0.073 | 0.086 | 570
| H | 0.079 | 0.078 | 0.062 | 0.061 | 0.063 | 0.077 | 0.067 | 0.074 | 0.058 | 0.072 | 0.065 | 0.069 | 570

## Readouts
[9 empty] | a | 0.01992 | Concentration | Measurement | Concentration | Measurement
[9 empty] | b | 1.197 | 15.63 | 0.02953 | 1000 | 1.192
[9 empty] | c | 3844 | 17.01 | 0.03056 | 1000 | 1.173
[9 empty] | d | 7.006 | 18.52 | 0.03169 | 500 | 0.589
[9 empty] | m | 1 | 20.16 | 0.03295 | 500 | 0.573
[9 empty] | MSE | 9.499e-05 | 21.94 | 0.03433 | 250 | 0.268
[9 empty] | R² | 0.9994 | 23.88 | 0.03587 | 250 | 0.275
[9 empty] | SS | 0.00133 | 26 | 0.03757 | 125 | 0.124
[9 empty] | SYX | 0.01216 | 28.3 | 0.03945 | 125 | 0.153
[11 empty] | 30.81 | 0.04154 | 62.5 | 0.082
[11 empty] | 33.54 | 0.04384 | 62.5 | 0.066
[11 empty] | 36.51 | 0.04639 | 31.25 | 0.03
[11 empty] | 39.75 | 0.0492 | 31.25 | 0.031
[11 empty] | 43.27 | 0.05232 | 15.63 | 0.034
[11 empty] | 47.1 | 0.05576 | 15.63 | 0.037
[11 empty] | 51.27 | 0.05957
[11 empty] | 55.81 | 0.06379
[11 empty] | 60.76 | 0.06844
[11 empty] | 66.14 | 0.07359
[11 empty] | 72 | 0.07928
| Calibrator | Wells | Conc. | Raw (Corrected) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  |  | 78.37 | 0.08556
| Standard1 | B1 | 1000 | 1.19 | 0.0095 | 1008 | 100.8 |  |  |  | 85.32 | 0.09251
|  | B2 |  | 1.17 |  | 991.7 | 99.17 |  |  |  | 92.87 | 0.1002
| Standard2 | C1 | 500 | 0.589 | 0.008 | 507.5 | 101.5 |  |  |  | 101.1 | 0.1086
|  | C2 |  | 0.573 |  | 494.5 | 98.91 |  |  |  | 110.1 | 0.118
| Standard3 | D1 | 250 | 0.268 | 0.0035 | 243.4 | 97.38 |  |  |  | 119.8 | 0.1283
|  | D2 |  | 0.275 |  | 249.4 | 99.76 |  |  |  | 130.4 | 0.1397
| Standard4 | E1 | 125 | 0.124 | 0.0145 | 115.7 | 92.59 |  |  |  | 142 | 0.1523
|  | E2 |  | 0.153 |  | 142.6 | 114.1 |  |  |  | 154.5 | 0.1661
| Standard5 | F1 | 62.5 | 0.082 | 0.008 | 74.77 | 119.6 |  |  |  | 168.2 | 0.1814
|  | F2 |  | 0.066 |  | 58.17 | 93.08 |  |  |  | 183.1 | 0.1982
| Standard6 | G1 | 31.25 | 0.03 | 0.0005 | 16.26 | 52.04 |  |  |  | 199.4 | 0.2167
|  | G2 |  | 0.031 |  | 17.6 | 56.33 |  |  |  | 217 | 0.2371
| Standard7 | H1 | 15.63 | 0.034 | 0.0015 | 21.51 | 137.7 |  |  |  | 236.2 | 0.2595
|  | H2 |  | 0.037 |  | 25.29 | 161.9 |  |  |  | 257.2 | 0.2842
[11 empty] | 280 | 0.3113
[6 empty] | 4 |  |  |  |  | 304.8 | 0.341
| Sample | Wells | Raw | Background Corrected | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM |  | 331.7 | 0.3736
| Standard1 | B1 | 1.36 | 1.18 | 1008 | 999.9 | 1.16 | 11.6 | 8.19 |  | 361.1 | 0.4093
|  | B2 | 1.34 |  | 991.7 | [5 empty] | 393.1 | 0.4483
| Standard2 | C1 | 0.76 | 0.581 | 507.5 | 501 | 1.83 | 9.18 | 6.49 |  | 427.9 | 0.491
|  | C2 | 0.744 |  | 494.5 | [5 empty] | 465.9 | 0.5377
| Standard3 | D1 | 0.439 | 0.272 | 243.4 | 246.4 | 1.71 | 4.2 | 2.97 |  | 507.1 | 0.5885
|  | D2 | 0.446 |  | 249.4 | [5 empty] | 552 | 0.6439
| Standard4 | E1 | 0.295 | 0.139 | 115.7 | 129.2 | 14.7 | 19 | 13.4 |  | 600.9 | 0.704
|  | E2 | 0.324 |  | 142.6 | [5 empty] | 654.2 | 0.7693
| Standard5 | F1 | 0.253 | 0.074 | 74.77 | 66.47 | 17.7 | 11.7 | 8.3 |  | 712.1 | 0.84
|  | F2 | 0.237 |  | 58.17 | [5 empty] | 775.2 | 0.9164
| Standard6 | G1 | 0.201 | 0.0305 | 16.26 | 16.93 | 5.6 | 0.948 | 0.67 |  | 843.9 | 0.9989
|  | G2 | 0.202 |  | 17.6 | [5 empty] | 918.6 | 1.088
| Standard7 | H1 | 0.205 | 0.0355 | 21.51 | 23.4 | 11.4 | 2.67 | 1.89 |  | 1000 | 1.183
|  | H2 | 0.208 |  | 25.29
| Unknown1 | A3 | 0.586 | 0.415 | 365.8 | 365.8 | - | - | 0
| Unknown2 | B3 | 2.24 | 2.07 | 1846 | 1846 | - | - | 0
| Unknown3 | C3 | 1.71 | 1.54 | 1319 | 1319 | - | - | 0
| Unknown4 | D3 | 0.384 | 0.213 | 196.1 | 196.1 | - | - | 0
| Unknown5 | E3 | 0.448 | 0.277 | 251.1 | 251.1 | - | - | 0
| Unknown6 | F3 | 0.783 | 0.612 | 526.2 | 526.2 | - | - | 0
| Unknown7 | G3 | 1.55 | 1.38 | 1172 | 1172 | - | - | 0
| Unknown8 | H3 | 0.977 | 0.806 | 684.2 | 684.2 | - | - | 0
| Unknown9 | A4 | 0.466 | 0.295 | 266.3 | 266.3 | - | - | 0
| Unknown10 | B4 | 2.04 | 1.87 | 1639 | 1639 | - | - | 0
| Unknown11 | C4 | 1.82 | 1.65 | 1422 | 1422 | - | - | 0
| Unknown12 | D4 | 0.422 | 0.251 | 228.9 | 228.9 | - | - | 0
| Unknown13 | E4 | 0.419 | 0.248 | 226.4 | 226.4 | - | - | 0
| Unknown14 | F4 | 1.24 | 1.07 | 902.9 | 902.9 | - | - | 0
| Unknown15 | G4 | 0.568 | 0.397 | 351.1 | 351.1 | - | - | 0
| Unknown16 | H4 | 0.509 | 0.338 | 302.3 | 302.3 | - | - | 0
| Unknown17 | A5 | 0.797 | 0.626 | 537.5 | 537.5 | - | - | 0
| Unknown18 | B5 | 1.11 | 0.934 | 789.8 | 789.8 | - | - | 0
| Unknown19 | C5 | 1.27 | 1.1 | 928.4 | 928.4 | - | - | 0
| Unknown20 | D5 | 0.408 | 0.237 | 216.9 | 216.9 | - | - | 0
| Unknown21 | E5 | 0.856 | 0.685 | 585.5 | 585.5 | - | - | 0
| Unknown22 | F5 | 0.899 | 0.728 | 620.5 | 620.5 | - | - | 0
| Unknown23 | G5 | 0.978 | 0.807 | 685 | 685 | - | - | 0
| Unknown24 | H5 | 0.449 | 0.278 | 251.9 | 251.9 | - | - | 0
| Unknown25 | A6 | 0.45 | 0.279 | 252.8 | 252.8 | - | - | 0
| Unknown26 | B6 | 0.909 | 0.738 | 628.6 | 628.6 | - | - | 0
| Unknown27 | C6 | 0.703 | 0.532 | 461.3 | 461.3 | - | - | 0
| Unknown28 | D6 | 0.349 | 0.178 | 165.2 | 165.2 | - | - | 0
| Unknown29 | E6 | 0.41 | 0.239 | 218.6 | 218.6 | - | - | 0
| Unknown30 | F6 | 1.1 | 0.933 | 788.9 | 788.9 | - | - | 0
| Unknown31 | G6 | 0.793 | 0.622 | 534.3 | 534.3 | - | - | 0
| Unknown32 | H6 | 0.485 | 0.314 | 282.2 | 282.2 | - | - | 0
| Unknown33 | A7 | 0.61 | 0.439 | 385.5 | 385.5 | - | - | 0
| Unknown34 | B7 | 2.3 | 2.13 | 1905 | 1905 | - | - | 0
| Unknown35 | C7 | 1.12 | 0.945 | 798.9 | 798.9 | - | - | 0
| Unknown36 | D7 | 0.749 | 0.578 | 498.6 | 498.6 | - | - | 0
| Unknown37 | E7 | 0.422 | 0.251 | 228.9 | 228.9 | - | - | 0
| Unknown38 | F7 | 2.15 | 1.98 | 1754 | 1754 | - | - | 0
| Unknown39 | G7 | 1.73 | 1.56 | 1335 | 1335 | - | - | 0
| Unknown40 | H7 | 0.86 | 0.689 | 588.7 | 588.7 | - | - | 0
| Unknown41 | A8 | 0.483 | 0.312 | 280.6 | 280.6 | - | - | 0
| Unknown42 | B8 | 1.74 | 1.57 | 1349 | 1349 | - | - | 0
| Unknown43 | C8 | 0.928 | 0.757 | 644.1 | 644.1 | - | - | 0
| Unknown44 | D8 | 0.495 | 0.324 | 290.6 | 290.6 | - | - | 0
| Unknown45 | E8 | 0.685 | 0.514 | 446.6 | 446.6 | - | - | 0
| Unknown46 | F8 | 1.79 | 1.62 | 1390 | 1390 | - | - | 0
| Unknown47 | G8 | 0.996 | 0.825 | 699.8 | 699.8 | - | - | 0
| Unknown48 | H8 | 0.797 | 0.626 | 537.5 | 537.5 | - | - | 0
| Unknown49 | A9 | 0.804 | 0.633 | 543.2 | 543.2 | - | - | 0
| Unknown50 | B9 | 1.53 | 1.36 | 1151 | 1151 | - | - | 0
| Unknown51 | C9 | 1.63 | 1.46 | 1246 | 1246 | - | - | 0
| Unknown52 | D9 | 0.16 | -0.011 | < Curve | - | - | - | -
| Unknown53 | E9 | 0.914 | 0.743 | 632.7 | 632.7 | - | - | 0
| Unknown54 | F9 | 2.64 | 2.47 | 2292 | 2292 | - | - | 0
| Unknown55 | G9 | 1.78 | 1.61 | 1381 | 1381 | - | - | 0
| Unknown56 | H9 | 1.9 | 1.73 | 1498 | 1498 | - | - | 0
| Unknown57 | A10 | 0.365 | 0.194 | 179.4 | 179.4 | - | - | 0
| Unknown58 | B10 | 0.792 | 0.621 | 533.5 | 533.5 | - | - | 0
| Unknown59 | C10 | 1.38 | 1.21 | 1020 | 1020 | - | - | 0
| Unknown60 | D10 | 0.645 | 0.474 | 414.1 | 414.1 | - | - | 0
| Unknown61 | E10 | 0.378 | 0.207 | 190.9 | 190.9 | - | - | 0
| Unknown62 | F10 | 1.98 | 1.81 | 1578 | 1578 | - | - | 0
| Unknown63 | G10 | 1.25 | 1.07 | 907.2 | 907.2 | - | - | 0
| Unknown64 | H10 | 0.577 | 0.406 | 358.5 | 358.5 | - | - | 0
| Unknown65 | A11 | 0.536 | 0.365 | 324.7 | 324.7 | - | - | 0
| Unknown66 | B11 | 1.69 | 1.52 | 1303 | 1303 | - | - | 0
| Unknown67 | C11 | 1.07 | 0.903 | 764.1 | 764.1 | - | - | 0
| Unknown68 | D11 | 0.875 | 0.704 | 600.9 | 600.9 | - | - | 0
| Unknown69 | E11 | 0.532 | 0.361 | 321.4 | 321.4 | - | - | 0
| Unknown70 | F11 | 0.923 | 0.752 | 640 | 640 | - | - | 0
| Unknown71 | G11 | 0.704 | 0.533 | 462.1 | 462.1 | - | - | 0
| Unknown72 | H11 | 0.365 | 0.194 | 179.4 | 179.4 | - | - | 0
| Unknown73 | A12 | 0.531 | 0.36 | 320.5 | 320.5 | - | - | 0
| Unknown74 | B12 | 3.55 | 3.38 | 3605 | 3605 | - | - | 0
| Unknown75 | C12 | 1.27 | 1.1 | 928.4 | 928.4 | - | - | 0
| Unknown76 | D12 | 0.508 | 0.337 | 301.4 | 301.4 | - | - | 0
| Unknown77 | E12 | 0.465 | 0.294 | 265.4 | 265.4 | - | - | 0
| Unknown78 | F12 | 2.04 | 1.87 | 1637 | 1637 | - | - | 0
| Unknown79 | G12 | 0.962 | 0.791 | 671.9 | 671.9 | - | - | 0
| Unknown80 | H12 | 0.653 | 0.482 | 420.6 | 420.6 | - | - | 0
| Blank | A1 | 0.181 | 0 | < Curve | - | - | - | -
|  | A2 | 0.161 |  | < Curve
The highlighted samples are outside the range of the curve fit and/or the range of the standards.